## P1
PRÁCTICA 1 |  |  |  | Introducción. Aparatos de medida.
Mesa | 3 |  | Nombre y apellidos1 |  | Marc Strange Mongort
Grupo | 1A1 |  | Nombre y apellidos2 |  | Andreu Mut Portes
Fecha | 2019-09-20 |  | Nombre y apellidos3
ACTIVIDAD 1: | Haciendo uso del código de colores identifica una resistencia de 1500 W y otra de 6800 W
ACTIVIDAD 2: | Mide el valor de las dos resistencias anteriores con un multímetro. Rellena la tabla siguiente:
| R nominal | R medida |  |  | W
| (W) | (W)
| 1500 | 1 504
| 6800 | 6849
ACTIVIDAD 3: | Si colocamos las dos resistencias en serie (una a continuación de la otra), la resistencia del conjunto
debe ser la suma de ambas resistencias. Compruébalo y rellena la tabla siguiente:
| R nominal | R medida
| (W) | (W)
| 1500 | 1 504
| 6800 | 6849
| 1500+6800 | 8353
ACTIVIDAD 4: | Monta el circuito de la figura y mide las diferencias de potencial en cada una de las resistencias
y en los extremos de la asociación. Introduce en el generador una tensión de 5 V.
| R nominal | R medida(*) | D.d.p. medida
| (W) | (W) | (V)
| 1500 | 1 504 | 0.91
| 6800 | 6849 | 4.166
| 1500+6800 | 8353 | 5 ,068
(*) rellenad con datos de las cuestiones anteriores
ACTIVIDAD 5: | La ley de Ohm nos dice que conocida la diferencia de potencial en los terminales de una resistencia,
se puede calcular la intensidad que circula por ella a partir de la ecuación: I=V/R.
Monta el circuito de la figura y mide la intensidad que circula por el mismo. Compara el valor medido
(experimental) con el valor teórico (Ley de Ohm)
| Iteórica | Iexperimental
| (mA) | (mA)
| 600 | 601
ACTIVIDAD 6: | Monta el circuito de la figura con la resistencia de 1500 Ω. Mide la intensidad que circula por el mismo y la
d.d.p. en bornes de la resistencia. Compara el valor de la resistencia medido experimentalmente (Ley de Ohm)
con el valorvalor nominal .
| Vexperimental | Iexperimental | Rexperimental | Rexperimental
| (V) | (mA) | (KΩ) | (Ω)
| 5.032 | 3.372 | 1.4923 | 1492.2894
| Rteórica | Rexperimental
| (Ω) | (Ω)
| 1500 | 1492.2894
W
V
V
V
A